附件：

装修明细单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化板隔断 | 平米 | 97.44 | 含安装、加固、配件、改电等 |
| 2 | 透视窗 | 个 | 1 | 1100*1500 50对夹观察窗 |
| 3 | 单开门 | 樘 | 3 | 900*2100 50对夹钢质门 |
| 4 | 双开门 | 樘 | 1 | 1200*2100 50对夹钢质门 |
| 5 | 卫生间门口做隔墙 | 套 | 3 | 不锈钢隔墙，钢化磨沙玻璃2800-1200-3套 |
| 6 | 样品室做隔墙 | 平米 | 7.28 | 2800-2600隔断墙（不规则），钢化玻璃，玻璃门一樘 |
| 7 | 切门口 | 个 | 1 | 赠送 |
| 8 | 净化门 | 樘 | 1 | 1200*2100钢制医用门 |
| 9 | 卫生间玻璃贴膜 | 平米 | 30 | 1-2-3-4-5层卫生间及部分玻璃贴磨沙贴膜 90cm宽13S专用玻璃贴膜（赠送） |
| 合计 |  |  |  |  |

合计￥：

人民币大写：____________________________________

报价联系人：

联系电话：

日期：____年___月___日