附件：工程量清单及要求

一、4号楼4层需要改造项目

- 整体刮防水墙壁膏两遍1200平米，铲底灰，刮腻子。

- 座便器换储水箱磁盖10个。

3,门框包角17个房间和卫生间总计32个门，包1.1米高不锈钢。（以坏的最高处为准包角）

- 4，卫生间扶手15个

- 5，门插10个需维修。

- 6，门吸需要更换5个。

- 门框需维修2个，门挡加固10个。

- 门锁坏3把

- 护士站操作柜，抽屉滑道，拉手需维修换件。

- 护士站灯破损5个。

- 清洗地胶800平米，清运垃圾。

二、地下室药库需要施工项目

1、300厚加30钢筋混凝土墙开洞，尺寸宽1.5米，高2.3米，剔凿物清运。

2、66平方米地砖铺设及踢脚线。

3、66平方米矿棉吸音板吊顶。

4、110平方米墙面抹灰、两遍防霉腻子。

- 由配电室接电缆及室内布线。

- 安装轴流风机一套。

- 尺寸宽1.5米，高2.3米，防盗门 1趟。

- 要求:报价要求列明详细参数、施工工艺、材料明细、施工周期等，（如电缆型号、轴流风机参数、墙壁膏、防霉腻子品牌及环保等级）